Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 13/2019

…………………………………………….

…………………………………………….

( adres Wykonawcy)

NIP ……………………………………….

Regon …………………………………….

Tel/fax ……………………………………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr ……/2019 na:  „Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i modułów do ciepłomierzy dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę ……………….…………… PLN brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………),

w tym wartość podatku VAT : ………… % co stanowi……………………………………. zł

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………..).

Wartość zamówienia w rozbiciu na typy urządzeń:

| lp. | Typ urządzenia | Ilość kpl./szt. | Wartość jednostkowa netto | Wartość łączna netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciepłomierz Multical 403 6,0 m3/h, Pt500 w tulejach, czas uśredniania 1440 min, rejestr mocy szczytowej miesięcznej, zasilanie bateryjne, moduł M-Bus + 2 wyjścia impulsowe | 1 |  |  |
| 2. | Ciepłomierz Multical 403 0,6 m3/h, Pt500 w tulejach, czas uśredniania 1440 min, rejestr mocy szczytowej miesięcznej, zasilanie bateryjne, moduł Wireless M-Bus + 2 wyjścia impulsowe | 2 |  |  |
| 3. | Ciepłomierz Multical 603 + UF54 0,6 m3/h, Pt500 w tulejach, czas uśredniania 1440 min, rejestr mocy szczytowej miesięcznej, zasilacz 230 VAC wysokiej mocy SMPS, moduł Modbus TCP/IP + 2 wejścia impulsowe | 6 |  |  |
| 4. | Ciepłomierz Multical 603 + UF54 2,5 m3/h, Pt500 w tulejach, czas uśredniania 1440 min, rejestr mocy szczytowej miesięcznej, zasilacz 230 VAC, moduł Modbus RTU + 2 wejścia impulsowe | 3 |  |  |
| 5. | Moduł Modbus TCP/IP do Multical 603 | 3 |  |  |
| 6. | Moduł zasilania 230 VAC wysokiej mocy SMPS do Multical 603 | 3 |  |  |
| 7. | Moduł zasilania 230 VAC do Multical 602 | 35 |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: ……………………...

Gwarancja:

1.Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na ciepłomierze i moduły będące przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca udziela 72 miesiące gwarancji na baterie w ciepłomierzach.

3. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ciepłomierzy i modułów będących przedmiotem zamówienia.

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy:

1.My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez  wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o w/w  zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących zapytanie ofertowe oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

2. Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponujemy  osobami zdolnymi  do  wykonania   zadania,

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości     zamówienia.

4. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem     zamówienia wyliczone zgodnie z punktem III. Zapytania ofertowego  - Opis   przedmiotu zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy w terminie.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

7. Akceptujemy wzór Istotne Postanowienia Umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy  kierować na  poniższy adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Osobą/osobami * do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązań

umowy jest/są*:

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………..………….

……………………………………………………..

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/Pełnomocnik)

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)